LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYKI
Ćwiczenie 8 – Regulacja dwupołożeniowa
Filip Frey, poniedziałek, 6.05.2019

Cel ćwiczenia
Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z przebiegami wartości mierzonej w układach statycznym oraz astatycznym regulowanym dwupołożeniowo, oraz wpływ na nie wywoływany poprzez zmiany parametrów regulacji.

1. Wykonanie zadania oraz wnioski
  Wykorzystując środowisko MATLAB Simulink utworzono ogólny model badanych obiektów, wraz z regulatorem dwupołożeniowym oraz opóźnieniem. Parametry bloczków modelu ustawiano według instrukcji, deklarując odpowiednie zmienne w Workspace projektu.
  1. Eksperyment 1 – zmienna szerokość histerezy
    Obserwowano przebiegi sygnałów sterowania i wyjściowego – amplitudę oraz częstotliwość ich oscylacji – dla zmiennej szerokości histerezy regulatora dwupołożeniowego.
    Zaobserwowano, że dla wzrastającej szerokości histerezy h, amplituda oscylacji wartości sterowanej rośnie, a częstotliwość przełączania regulatora maleje. Zgadza się to z intuicją – przy mniejszej szerokości, regulator „reaguje” przy dużo mniejszej różnicy pomiędzy wartością zadaną SP, a wartością mierzoną.